Zakopane, dnia 27 czerwca 2022 r.

HK.9020.2.334.2022

**Urząd Gminy Biały Dunajec Pan Wójt Andrzej Jacek Nowak**

**ul. Jana Pawła II 312**

 **34-425 Biały Dunajec**

**D E C Y Z J A nr 93 /2022**

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1, § 3, art. 108 § 1 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1, 1a i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), §3 ust. 3 pkt 3, §21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9 w związku z § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem po zapoznaniu się z wynikami sprawozdania z badań wody nr 2766/2022 pobranej w dniu
24 czerwca 2022 r. w obiekcie Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Miłośników Podhala 23, 34-425 Biały Dunajec z wodociągu publicznego zarządzanego przez Urząd Gminy Biały Dunajec z siedzibą 34-425 Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 312

**stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 91/2022 znak:** **HK.9020.2.334.2022 z dnia 22 czerwca 2022r. nałożonej na Urząd Gminy Biały Dunajec, 34-425 Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 312, w zakresie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców** **miejscowości Biały Dunajec ulica Skupniowa od numeru 1 do 17 oraz Miłośników Podhala i Piłsudskiego w Białym Dunajcu, gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.**

**U Z A S A D N I E N I E**

W dniu 21 czerwca 2022 r. próbkobiorca pobrał próbę wody do badań w ramach nadzoru z wodociągu publicznego zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Biały Dunajec ulica Skupniowa od numeru 1 do 17 oraz Miłośników Podhala
i Piłsudskiego. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia w zakresie liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków oraz ogólnej liczby mikroorganizmów*.* W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazując podjęcie działań naprawczych celem zapewnienia w sieci wodociągowej wody do spożycia
z godnej z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 27 czerwca 2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem wpłynęło sprawozdanie z badań o kodzie 2766/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. Badanie przeprowadzone w dniach 24.06 – 27.06.2022r. w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu nr akredytacji AB 595, wody pobranej w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa nr 2, 34-425 Biały Dunajec ul. Miłośników Podhala 23, które to potwierdziły wykonanie nakazu określonego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem nr 91/2022 znak: HK.9020.2.334.2022. z dnia 22 maja 2022 r. dotyczącego udokumentowania zdrowotnej jakości wody w przedmiotowym wodociągu.

W związku z powyższym stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) i nadaje się do spożycia. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Odstąpiono w trybie art. 10 § 2 KPA od zawiadomienia o umożliwieniu stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów ze względu na grożącą niepowetowaną stratę materialną związaną z zapewnieniem zastępczego źródła wody pitnej dla mieszkańców.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

**Dokument podpisany elektronicznie**

……………………………….……………………………

## **P O U C Z E N I E**

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, ul. Chramcówki 19a, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wniesienie odwołania, zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 kodeksu postępowania administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji w pkt 1-4.

W razie nie wykonania obowiązków w terminie ustalonym w decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem zastosuje środki przewidziane w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub w wyższej wysokości.

W stosunku do osoby fizycznej każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł,
a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł.

Grzywny nakładane wielokrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekraczać kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem przypomina, że zgodnie z art. 41 §1 i §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – strony oraz ich przedstawicie i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracyjny o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa – HK

Sporządził: Maciej Pilch, (18 20 68 697 wew. 19)